## 1. Permiso Trabajo General
PERMISO DE TRABAJO GENERAL Americas Marketing
Permiso Numero
GW1001
| Sección A - Debe ser completada por el Solicitante / Titular | [14 empty] | Este permiso debe mostrarse en el sitio de trabajo
Sección B - Debe ser completada por el Emisor del Permiso Responsable
Sección C - Debe ser completada pro las partes pertinentes como se indica
SECCIÓN "A" |  | Permiso válido desde: |  |  | 10/29/2022 | (mm/dd/aa) | Tiempo inicial propuesto: |  | 8 horas | A: Fecha |  | 2022-03-11 |  | (mm/dd/año) |  | Hora: 8:00 . | (16 hr. maximo)
|  | Solicitante del Permiso / Titular: |  |  |  | JORGE ALBERTO CEDILLOS | [6 empty] | Compañía: |  |  | Neon Nieto
|  | Instalación: |  |  | TEXACO CORINTO | [7 empty] | Numero de Trabajadores: |  |  | 2
|  | Ubicación del Sitio de Trabajo: |  |  |  | CIUDAD CORITNTO | [6 empty] | Numero de Equipo:
|  | Descripción del Trabajo: |  |  |  | CORTES EN PISO Y PAREDES PARA LA CANALIZACION ELECTRICA,
|  | Indique los tipos de herramientas y equipos requeridos: | [6 empty] | CORTADORA MANUAL Y EQUIPO MOVIL DE ELEVACION
Contenido anterior del Tanque / Equipo:
|  | Indique el nivel de riesgo: | [10 empty] | X ATS Requerido (Alto Riesgo ATS es requerido)
|  | Formularios de Control Adicionales Requeridos: | [5 empty] | X Formulario de Trabajo en Caliente # |  |  |  |  | ¨ Formulario de entrada a espacio confinado #
|  |  | * Formulario de Excavación |  |  |  |  | o Formulario Eléctrico |  |  |  |  | ¨ Otros formularios (Indique)
RESULTADO DE PRUEBA DE GASES
SECCIÓN "B"
|  | * | Comprobar si requiere prueba de gases (Nota: Prueba de Gases para trabajo en caliente y entrada a espacios son requeridos en el formulario correspondiente)
| Fecha (mm/dd/aa) |  |  |  | Hora | % LEL |  | % O2 | H2S ppm | Otro |  | Resultados | Otro |  | Resultados | Instrumento | QGT Iniciales
|  | ___/___/____ |  |  | 8:30 | 0% |  | 20.9% | 0
|  | ___/___/____ |  |  | 10:00 | 2% |  | 20.9% | 0
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
Se requieren pruebas de gases continuas durante el trabajo
S El Emisor del permiso comprobará los artículos requeridos abajo y una vez completados y verificados el Emisor del Permiso firmará el permiso con sus iniciales.
|  |  |  | x | Protección respiratoria requerida Indicar tipo requerido:
|  |  |  | x | Trabajador auxiliar requerido durante la ejecución del trabajo
[5 empty] | EPP y/o ropa requerida |  |  |  | Indique: | casco, botas, chalecho, arnes, mascarilla, lentes, caratula protectora, guantes, orejeras
Equipo que requiere despresurización (ver nota 1 abajo)
|  |  |  | ______ | Equipo que requiere drenado (ver nota 1 abajo)
Todas las fuentes de energía de equipos aisladas, bloqueados y etiquetados (Lock-out y Tag-Out) (ver nota 1 abajo)
MSDS (Hojas de datos de Seguridad) proporcionadas, peligros revisados Indicar Químico:
|  |  |  | x | Es necesario tener barricada en el área (ver nota 1 abajo)
Aprobación del radio bidireccional requerido en el sitio
Se requiere protección contra caídas
|  |  |  | x | Andamio aprobado es requerido para realizar la tarea
Se requiere que el contratista proporcione un plan de salud, medio ambiente y seguridad (HES)
El trabajo requiere completar una gestión de Cambio (MOC)
Instrucciones adicionales, condiciones y / o requisitos listados a continuación se han cumplido
Indique peligros adicionales, equipos o precauciones en el sitio, requisitos o instrucciones especiales:
SE HA VERIFICADO LAS CONDICIONES DEL LUGAR, SE REALIZO LA CHARLA CON EL PERSONAL Y EVALUARON LOS RIESGOS
Nota 1 - Generalmente requiere completar un Permiso de Trabajo General separado para este trabajo preparatorio
SECCIÓN DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN
SECCIÓN "C" |  | Mi firma indica que comprendo plenamente y se cumple plenamente con todas las condiciones y requisitos del presente Permiso de Trabajo General.
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [5 empty] | JORGE ALBERTO CEDILLOS | [6 empty] | 10/29/2022 |  | (mm/dd/aa)
Mi firma indica que todos los requisitos y condiciones de este permiso de trabajo generales se mantienen vigentes, el trabajo puede ejecutarse de manera segura. Nota: Los resultados de las pruebas de gases (si son necesarias) se registran en este formulario o en una hoja de registro de prueba de gases adjunta.
|  | Emisor del Permiso: |  |  |  | RODOLFO SIGUENZA | [8 empty] | 10/29/2022 |  | 8:30
[15 empty] | (mm/dd/aa) |  | Hora de Inicio autorizada
|  | Aprobación adicional (si es necesaria): | [12 empty] | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
SECCIÓN DE EXTENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO GENERAL ( El tiempo de permiso total máximo es limitado con 16 horas por día)
Nota: Un Permiso de Trabajo General puede ser ampliado del turno diurno al nocturno, pero sólo puede ser aprobado por el Emisor de este turno
|  | Fecha: |  |  | _____/_____/______ |  | (dd/mm/aa) |  |  | Tiempo de Extensión desde: | [5 empty] | hasta:
|  | Emisor del Permiso: | [7 empty] | Solicitante del Permiso / Titular:
SECCIÓN DE RENOVACIÓN DEL PERMISO
Mi firma abajo indica todas las exigencias y las condiciones de este Permiso de Trabajo General permanecen vigentes y el trabajo puede ser realizado de manera segura. Nota: Los resultados de las pruebas de gases (si son necesarias) se registran en este formulario o en una hoja de registro de prueba de gases adjunta.
|  |  | Fecha (mm/dd/aa) |  | Valido desde: (Hora Inicial) | Valido Hasta: (Hora Final) | Solicitante del Permiso |  | Emisor del Permiso |  | Extendido hasta: |  | Solicitante del Permiso |  |  | Emisor del Permiso
___/__/___
___/__/___
___/__/___
___/__/___
___/__/___
SECCIÓN CIERRE DEL PERMISO
|  | o | Trabajo Terminado |  |  | Permiso de trabajo aceptado por: | [9 empty] | Fecha: | / /
|  | o | Trabajo No Terminado |  |  |  |  | Trabajo a continuar con Permiso de Trabajo No.:
|  | Page 1 - Field Copy |  |  |  | Page 2 - Office Copy | [9 empty] | Revised:11/01/2008

## 2. Entrada Espacio Confinado
Formulario de Entrada a Espacio Confinado | [10 empty] | FORMULARIO DE ENTRADA A ESPACIO CONFINADO | [9 empty] | Formulario Número
[21 empty] | CS1001 |  |  | America Marketing
| Instrucciones para el Uso de este Formulario |  |  |  | Sección A - Debe ser completada por el Solicitante / Titular | [15 empty] | Este formulario debe mostrarse en el sitio de trabajo |  |  |  |  | Registro de Prueba de Gases: | [5 empty] | CS1001 |  | Plan de Acción de Emergencias para Trabajos en Espacio Confinado
Sección B - Debe ser completada por el Emisor del Permiso Responsable
Sección C - Debe ser completada pro las partes pertinentes como se indica
|  | SECCIÓN "A" |  |  | Formulario valido desde: |  |  | Fecha | ___/___/____ (mm/dd/aa) |  |  | Tiempo Inicial Propuesto: |  |  |  |  | a: |  | Hora: |  | 16 hrs max duración
[5 empty] | Solicitante del Permiso / Titular: | [11 empty] | Empresa: | [5 empty] | SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE GASES
[5 empty] | Instalación: | [12 empty] | Numero de Trabajadores: |  |  |  |  | Hora | % O2 | % LEL | H2S ppm | Plomo | Lt. HCs | Temp. | CO | Otro | Resultados | QGT Iniciales | Tipos de peligros asociados con este trabajo:
[5 empty] | Nombre del tanque o equipo al que va ingresar: | [12 empty] | Numero de Equipo: | [15 empty] | (Fuego, Gases Tóxicos, Químicos, Inmersión, Entierro, etc. ..)
[5 empty] | Razón para entrar: | [28 empty] | Indique todos los peligros físicos y atmosféricos específicos para este trabajo:
Contenido anterior del Tanque / Equipo:
|  |  |  | Formularios de Control Adicionales Requeridos: | [6 empty] | x Permiso de Trabajo General # | [6 empty] | o Formulario Trabajo en Caliente #
[7 empty] | x ATS Requerido |  |  |  | o Formulario Excavación |  |  |  |  | o Formulario Eléctrico |  | o Otros formularios (Indique)
|  |  | Nota: Un Permiso de Trabajo General siempre debe acompañar a este Formulario de Entrada a Espacios Confinados | [16 empty] | No válido por más de 16 hrs
RESULTADO DE MEDICIÓN DE GASES INICIAL
|  | SECCIÓN "B" | Específico para Norte América | Req'd |  |  | x |  | x | o | o |  | o |  | o | o | o | o |  | Instrumento Utilizado | Nombre del Probador Calificado de Gases
|  |  |  | Prueba |  |  | % O2 |  | % LEL | Polvo | Benceno |  | Lt. HCs |  | H2S | Temp. | CO | Otro
|  |  |  | Unidad |  |  | Porcentaje |  | porcentaje | mg/m3 | PPM |  | PPM |  | PPM | ˚ F | PPM | Especificar
Resultados
|  |  |  | Seguridad para entrar |  |  | 19.5% to 23 % |  | 0% | 0.075 | <0.5 |  | <300 |  | <5 | <100 | <25 |  |  |  | Hora:
|  |  |  | Requiere Protección Respiratoria |  |  | 16.5% to 19.5% |  | <10% | 0.075 to 40 | 0.5 to 500 |  | 300 to 2800 |  | >5 to < 100 | Ventilación req'd 100 to 110 | 25 to 1200 |  |  |  | Notas medición de gases inicial:
|  |  |  | No se Permite el Ingreso |  |  | <16.5% o >23% |  | ≥10% | >40 | >500 |  | >2800 |  | >100 | >110 | >1200 | [16 empty] | Potencial de Emergencias Médicas:
[6 empty] | Aumento en la frecuencia de Medición de Gases: | [7 empty] | (Indique la frecuencia requerida) | [5 empty] | Requiere Medición de Gases Continua | [13 empty] | (Caída, Asfixia, Insolación, Exposición Química, Quemadura, etc.)
[5 empty] | Indique cualquier requerimiento de prueba especial para entrar: | [28 empty] | Indique emergencias médicas potenciales asociadas con este trabajo:
|  |  | Específico para Norte América | EQUIPO REQUERIDO
[5 empty] | o | Señales de advertencia, Barricadas | [5 empty] | o | Arnés de cuerpo completo & línea de vida | [5 empty] | o | Ropa impermeable
[5 empty] | o | Barrera Cinta / Conos | [5 empty] | o | Pescador, Trípode o Torno de Rescate | [5 empty] | o | Protección auditiva
[5 empty] | o | Equipo de Ventilación | [5 empty] | o | Radio bidireccional | [5 empty] | o | Gafas de Seguridad
[5 empty] | o | Extintor de incendios / Manguera | [5 empty] | o | S.C.B.A. / Equipo de aire suplido | [5 empty] | o | Protección de Caídas
[5 empty] | o | Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) | [5 empty] | o | Respirador purificador de aire | [5 empty] | o | Otro - listar abajo
[5 empty] | o | Puesta a tierra / Conexión | [5 empty] | o | Casco de Seguridad | [5 empty] | o
[5 empty] | o | Iluminación Portátil | [5 empty] | o | Gafas protectoras de Químicos | [5 empty] | o
[5 empty] | o |  | (Haz. Location Rated) |  |  |  |  | o | Guantes Impermeables | [5 empty] | o
|  |  |  | REQUERIMIENTOS ADICIONALES | [18 empty] | Nota: Todas las pruebas de gas deben ser realizadas por un Tester Gas calificado. El nivel de oxígeno (O2) debe evaluarse antes de la determinación de los niveles de LEL / LFL para garantizar un nivel adecuado de O2 para la función apropiada de los instrumentos de detección de gases. | [10 empty] | Comunicación de la emergencia en Sitio de Trabajo:
[5 empty] | Los siguientes requisitos son necesarios, además de los requisitos especificados en el correspondiente Permiso de Trabajo General | [28 empty] | (Alarmas, bocinas, radios, Voz, Necesidad de una copia de seguridad, etc.)
[5 empty] | S El Emisor del permiso comprobará los artículos requeridos abajo y una vez completados y verificados el Emisor del Permiso firmará el permiso con sus iniciales. | [28 empty] | Lista primaria y back up de método de comunicación
[9 empty] | Todas las disposiciones y exigencias especificadas en el Permiso de Trabajo General asociado se cumplen | [13 empty] | EQUIPO DE DETECCIÓN DE GASES
Equipo positivamente aislado de todas las fuentes de energía (p.ej. seguros instalados, etc.) y lista de comprobación completada
[9 empty] | Protección respiratoria especial Indique tipo requerido: | [13 empty] | Tipo de Analizador:
Serial No.
[9 empty] | Guardia de Seguridad aprobado localizado en el punto de entrada | [7 empty] | Nombre: | _____________________________ |  |  |  |  | Fabricante del Equipo:
[9 empty] | Extintor (es) de incendios localizado en sitio de trabajo | [13 empty] | MFG Fecha de Calibración:
[9 empty] | Rango de temperatura de espacio confinado aceptable para la entrada (<37,8 C o 100 ° F) | [13 empty] | Fecha Mensual de Calibración:
[9 empty] | PH está dentro del rango aceptable para permitir la entrada segura (6-8 Ph) | [13 empty] | Hora de Bump Test: | [10 empty] | método de Notificación de Emergencia
[9 empty] | Ventilación mecánica en el lugar y salida de la misma a un lugar seguro - para ser completado con el Permiso de Trabajo General | [13 empty] | Notas Prueba de Gases: | [11 empty] | Persona responsable de hacer la notificación?
[9 empty] | En caso de hierro pirofóricos las precauciones adoptadas | [25 empty] | Quien debe ser notificado?
[9 empty] | Requiere línea de vida para el personal que entra al espacio confinado | [25 empty] | Como se hace la notificación?
[9 empty] | Equipo de protección personal y/o ropa especial | [6 empty] | Especifique: | (véase mas arriba también)
Equipos de Rescate en Sitio
[9 empty] | Barricada requerida alrededor del área, con señales de advertencia - para ser completado con el Permiso de Trabajo General | [24 empty] | (Arnés, línea de vida, grúa para entrada superior, SCBA, camilla, etc. ...)
[9 empty] | Radio bidireccional aprobado en sitio | [24 empty] | Indicar:
[9 empty] | Personal de rescate capacitado (CSERT) y equipos de rescate a la mano o identificado, y listo. | [13 empty] | PARTICIPANTES ENTRADA A ESPACIO CONFINADO
El espacio confinado tiene una atmósfera inerte y la entrada esta restringida únicamente a contratistas especializados
[9 empty] | Instrucciones adicionales, condiciones y / o requisitos listados a continuación se han cumplido | [13 empty] | LISTA DE PERSONAS QUE INGRESAN AL ESPACIO CONFINADO (adjunte una hoja de registro de entrada al espacio confinado si existe personal adicional que sea necesario que ingrese)
[5 empty] | Indique peligros adicionales, equipos o precauciones en el sitio, requisitos o instrucciones especiales: | [17 empty] | NOMBRE |  |  | HORA ENTRADA | HORA SALIDA | HORA ENTRADA | HORA SALIDA | HORA ENTRADA | HORA SALIDA | HORA ENTRADA | HORA SALIDA | Rutas de Emergencia and Assembly Área
Indicar:
Primaria
Secundaria
SECCIÓN DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN
|  | SECCIÓN "C" |  |  | Mi firma indica que comprendo plenamente y se cumple plenamente con todas las condiciones y requisitos del presente formulario de entrada a espacio confinado
[5 empty] | Solicitante Titular del Permiso / Supervisor de entrada: | [12 empty] | Fecha: |  | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa) | [11 empty] | Conteo de Trabajadores Evacuados |  | Persona Responsable:
[5 empty] | Mi firma indica que todos los requisitos y condiciones de este formulario de entrada a espacio confinado se mantienen vigentes, el trabajo puede ejecutarse de manera segura. Nota: Los resultados de las pruebas de gases (si son necesarias) se registran en este formulario o en una hoja de registro de prueba de gases adjunta. | [28 empty] | Procedimiento de Rescate
[5 empty] | Emisor del Permiso: | [12 empty] | Fecha: |  | ____/____/____ | [14 empty] | Responsabilidades asignadas y entendidas
[20 empty] | (mm/dd/aa) | Hora de inicio autorizada
[5 empty] | Aprobación adicional (si es necesaria): | [12 empty] | Fecha: |  | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa) | [11 empty] | o | Notificación
Ventilación
|  |  |  | SECCIÓN DE EXTENSIÓN DEL FORMULARIO | [29 empty] | o | Ventilación
|  |  |  | Nota: Un formulario de entrada a espacio confinado puede ser ampliado del turno diurno al nocturno, pero sólo puede ser aprobado por el Emisor de este turno | [29 empty] | o | Prueba de Gases
[7 empty] | Tiempo de Extensión desde: |  |  | (inicio) |  |  |  |  | a: (fin) |  |  | ( la extensión no podrá excederse de un total de 16 hrs. de la hora de inicio original que se determinó en la sección A de este formulario) | [15 empty] | o | Enlace a CSERT |  | Supervisor de Entrada
[5 empty] | Solicitante Titular del Permiso / Supervisor de entrada: | [12 empty] | Fecha de la firma:
[5 empty] | Emisor del Permiso: | [12 empty] | Fecha de la firma:
|  |  |  | La entrada a un espacio confinado ya no es necesaria | [13 empty] | Fecha: |  |  | (mm/dd/aa) | [13 empty] | Fecha |  | Jefe de Operación o Designado
[5 empty] | Bottom copy to be posted at Confined Space Enter (ensure copy is legible) Top copy (original) for Office | [15 empty] | Revised: 10/30/2008
Note on AM3: Eichler, Barry - beic on 992ML31: Replace this number with the sequential CSE Form Number
A Confined Space Entry Form is to be used anytime anyone enters a confined space for any reason, and must be accompanied with a General Work Permit, Air Test Log (pg 2), and Confined Space Emergency Action Plan (pg 3). If the work area becomes unsafe or permit conditions are not being met, anyone may stop work, pull the permit if necessary and notify the Permit Issuer
The Permit Requestor/Holder is typically the person responsible for performing the Confined Space Entry and is often the Entry Supervisor. The Permit Requestor/Holder is reponsible to for completion of a JSA, Site Safety Plan, Emergecny Response Plan and to ensure a Pre-Job Work Planning meeting is held. The pre-job meeting is held with the Permit Issuer to review the hazards and identify the control measures to be taken to reduce risks. After verifying that all permit conditions and safety requirements are being met, the Permit Requestor/Holder and Permit Issuer both sign the CSE Form. A pre-entry Safety meeting is the held with the workers to discuss the CSE conditions and safety requirements. The CSE form and General Work Permit are then posted at the confined space entrance.
Un formulario de entrada a espacio confinado es usado en cualquier momento cuando alguien entra en un espacio confinado por cualquier razón, y debe ser acompañado con un Permiso de Trabajo General, Prueba de Aire (pg 3), y el Plan de Acción de emergencia en espacio confinado (pg 4). Si el trabajo se hace de manera insegura o las condiciones del permiso no están siendo seguidas, se puede parar el trabajo, detener el permiso si fuera necesario y notificar al Emisor de Permiso.
El Solicitante del permiso /Titular es normalmente la persona responsable para realizar la Entrada a espacio confinado y es a menudo el Supervisor de Entrada. El Solicitante del permiso /Titular es responsable de la realización del ATS, Plan de Seguridad, Plan de respuesta a emergencias y garantizar una reunión previa de trabajo de ejecución del trabajo.La reunión previa al trabajo se lleva a cabo con el Emisor del permiso para examinar los peligros y determinar las medidas de control que deben adoptarse para reducir los riesgos. Después de verificar que todas las condiciones de autorización y los requisitos de seguridad se cumplan, el solicitante de Permiso / titular y el emisor del permiso firmarán el Formulario de Entrada a Espacio confinado. Una reunión previa de seguridad de entrada se realiza con los trabajadores para discutir las condiciones del trabajo en espacio confinado y los requisitos de seguridad. El formulario de Entrada a espacio confinado y el Permiso de Trabajo General se publicarán en la entrada al espacio confinado.

## 3. Trabajo en Caliente
FORMULARIO DE TRABAJO EN CALIENTE Americas Marketing
Formulario Némero
HW1001
| Sección A - Debe ser completada por el Solicitante / Titular | [16 empty] | Este formulario debe mostrarse en el sitio de trabajo
Sección B - Debe ser completada por el Emisor del Formulario Responsable
Sección C - Debe ser completada pro las partes pertinentes como se indica
SECCIÓN "A" |  | Formulario Valido desde: |  |  |  | Fecha: | ___/___/___ |  |  | Tiempo inicial propuesto: |  |  |  |  | a: Fecha |  | ___/___/____ |  |  |  | Hora:
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [12 empty] | Empresa:
|  | Instalación: | [12 empty] | Numero de Trabajadores:
|  | Ubicación del Sitio de Trabajo: | [12 empty] | Numero de Equipo:
Descripción del Trabajo:
Indique los tipos de herramientas y equipos requeridos:
Contenido anterior del Tanque / Equipo:
| Formularios de Control Adicionales Requeridos: | [7 empty] | x Permiso de Trabajo General # | [5 empty] | o Formulario de Entrada a Espacio Confinado #
|  |  |  | o ATS Requerido |  |  | o Formulario de Excavación |  |  |  |  | o Formulario Eléctrico |  |  |  |  | o Otro (especifique)
Nota: Un Permiso de Trabajo General siempre debe acompañar a este Formulario de Trabajo en Caliente
SECCIÓN "B" | RESULTADO DE PRUEBA DE GASES
| Fecha (mm/dd/aa) |  |  |  |  | Hora | % LEL |  | % O2 |  | PPM H2S | Otro | Resultados |  | Otro |  | Resultados |  |  | Instrumento |  |  | QGT Inicial
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
|  |  | Se requieren pruebas de gases continuas durante el trabajo | [8 empty] | Indique frecuencia de prueba de gases si hay pruebas adicionales necesarias
Los siguientes requisitos son necesarios, además de los requisitos especificados en el correspondiente Permiso de Trabajo General
|  | S | El Emisor del permiso comprobará los artículos requeridos abajo y una vez completados y verificados el Emisor del Permiso firmará el permiso con sus iniciales.
Todas las disposiciones y exigencias especificadas en el Permiso de Trabajo General asociado se cumplen
Equipo positivamente aislado (por ejemplo, Blinded, Breaker Eléctrico removido, etc.) (ver nota 1)
Guardia de Seguridad aprobado localizado en el sitio de trabajo
Extintor (es) de incendios localizado en sitio de trabajo
Contención de Chispas
Todos los drenajes de superficie cubiertos en un radio de 15 metros (50 pies) alrededor del sitio de trabajo
[6 empty] | Equipo de protección personal y/o ropa especial | [6 empty] | Especifique:
Manguera de incendios / manguera de agua en el sitio
Protección respiratoria especial Indique tipo requerido:
Barricada requerida alrededor del área, con señales de advertencia (ver nota 1)
Radio bidireccional aprobado en sitio
Instrucciones adicionales, condiciones y / o requisitos listados a continuación se han cumplido
Indique peligros adicionales, equipos o precauciones en el sitio, requisitos o instrucciones especiales:
Nota 1 - Para el trabajo se requiere completar un Permiso de Trabajo General
SECCIÓN DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN
SECCIÓN "C" |  | Mi firma indica que comprendo plenamente y se cumple plenamente con todas las condiciones y requisitos del presente formulario de trabajo en caliente
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [15 empty] | Fecha: |  |  |  | ____/____/____
Mi firma indica que todos los requisitos y condiciones de este formulario de trabajo en caliente se mantienen vigentes, el trabajo puede ejecutarse de manera segura. Nota: Los resultados de las pruebas de gases (si son necesarias) se registran en este formulario o en una hoja de registro de prueba de gases adjunta.
|  | Emisor del Permiso: | [10 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | Hora de Inicio Autorizada:
|  | Aprobación adicional (si es necesaria): | [15 empty] | Fecha: |  |  |  | ____/___/____
SECCIÓN DE EXTENSIÓN DEL FORMULARIO
Nota: Un Formulario de Trabajo en Caliente puede ser ampliado del turno diurno al nocturno, pero sólo puede ser aprobado por el Emisor de este turno
|  | Fecha: |  |  |  |  | ___/____/____ |  |  |  | Tiempo de Extensión desde: | [9 empty] | hasta:
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [9 empty] | Emisor del Permiso:
SECCIÓN DE RENOVACIÓN DEL FORMULARIO
Mi firma abajo indica todas las exigencias y las condiciones de este Formulario de Trabajo en Caliente permanecen vigentes y el trabajo puede ser realizado de manera segura. Nota: Los resultados de las pruebas de gases (si son necesarias) se registran en este formulario o en una hoja de registro de prueba de gases adjunta.
|  | Fecha (mm/dd/aa) |  |  | Valido desde: (Hora Inicial) |  |  | Valido Hasta: (Hora Final) |  | Solicitante del Permiso |  | Emisor del Permiso |  |  | Extendido hasta: | Solicitante del Permiso |  |  |  |  | Emisor del Permiso
___/____/____
___/____/____
___/____/____
___/____/____
___/____/____
SECCIÓN CIERRE DEL FORMULARIO
|  | o | Trabajo Terminado |  |  |  | Formulario de Trabajo en Caliente aceptado por: | [11 empty] | Fecha: |  | / /
|  | o | Trabajo No Terminado | [5 empty] | Trabajo a continuar con Formulario de Trabajo en Caliente No.:
|  | Page 1 - Field Copy |  |  |  |  | Page 2 - Office Copy | [11 empty] | Revised: 10/30/2008

## 4. Excavación
FORMULARIO DE EXCAVACIÓN Americas Marketing
Formulario Numero
EV1001
| Sección A - Debe ser completada por el Solicitante / Titular del formulario de Excavación | [14 empty] | Este formulario debe mostrarse en el sitio de trabajo
Sección B - Debe ser completada por personal competente (ing. civil, etc. ing. eléctrico o emisor del permiso)
Sección C - Debe ser completada por las partes pertinentes como se indica
SECCIÓN "A" |  | Formulario Valido desde: |  | Fecha: | ___/___/___ |  | (mm/dd/aa) | Tiempo inicial propuesto: |  |  |  |  | a: Fecha |  | ___/___/____ | (mm/dd/aa) |  | Hora:
|  | Formularios de Control Adicionales Requeridos | [6 empty] | Número de los permisos / formularios | [5 empty] | Número de los planos / diseños adjuntos
Permiso de Trabajo General
Formulario de Trabajo en Caliente
Formulario de Entrada a Espacio Confinado
Hoja de Chequeo de Aislamiento (Bloqueo y Etiquetado)
Otro (especifique)
Lugar exacto de excavación:
Descripción del Trabajo:
|  | Autorización solicitada por: | [10 empty] | Cargo:
Nota: Este formulario No Autoriza trabajos en la Excavación.
SECCIÓN "B" | PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
|  | Precauciones Requeridas | [7 empty] | Completado |  |  | Comentarios
|  | S Marcar en la casillas las precauciones que se requieren | [7 empty] | Si | No
|  | o | Tuberías subterráneas verificadas y marcadas | [6 empty] | o | o
|  | o | Líneas eléctricas subterráneas verificadas y marcadas | [6 empty] | o | o
|  | o | Servicios públicos subterráneos (Ej. Tubería) verificados y marcados | [6 empty] | o | o
|  | o | Requiere aislamiento de tuberías subterráneas | [6 empty] | o | o
|  | o | Requiere aislar cables eléctricos subterráneos | [6 empty] | o | o
|  | o | Requiere aislar servicios públicos subterráneos (ej. Gas Natural) | [6 empty] | o | o
|  | o | Han sido identificados los servicios sobre tierra (por ejemplo eléctrica) | [6 empty] | o | o
|  | o | Requiere aislamiento de los servicios sobre tierra / exteriores | [6 empty] | o | o
|  | o | Se requiere instalar barricadas para impedir el acceso no autorizado | [6 empty] | o | o
|  | o | Proporciona un acceso seguro entra / salida de la Excavación | [6 empty] | o | o
|  | o | Es necesario apuntalar / declive en la excavación (según estudio de suelos) | [6 empty] | o | o
|  | o | Verificar que la excavación no afectará a ningún trabajo en progreso | [6 empty] | o | o
Indique las precauciones adicionales o instrucciones especiales necesarias para los trabajos de excavación:
Nota 1 - Para el trabajo se requiere completar un Permiso de Trabajo General
SECCIÓN DE APROBACIÓN
SECCIÓN "C" |  | Mi firma abajo indica que, en mi opinión, siempre y cuando las precauciones indicadas en la sección anterior se cumplan, la instalación / planta / equipo se encuentra en condiciones seguras para realizar los trabajos de excavación descritos anteriormente.
Representante de la empresa:
Persona Competente (cargo):
Persona Competente (cargo):
Certifico que el trabajo descrito más arriba puede iniciarse una vez se hallan completado todos los documentos necesarios
|  | Autoridad aprobada en la instalación: | [8 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa) |  |  |  | Hora:
|  | Page 1 - Field Copy |  |  | Page 2 - Office Copy | [11 empty] | Revised: 10/30/2008

## 5. Electrico Energ
FORMULARIO DE TRABAJO ELÉCTRICO ENERGIZADO Americas Marketing
Formulario Numero
XXXXXX
| Sección A - Debe ser completada por el Solicitante / Titular del formulario Eléctrico | [15 empty] | Este formulario debe mostrarse en el sitio de trabajo
Sección B - Debe ser completado por personal eléctrico competente (QEP) o emisor del permiso asistido por QEP
Sección C - Debe ser completada por las partes pertinentes como se indica
SECCIÓN "A" |  | Nombre de la Instalación:
|  | Formulario Valido desde: |  |  | Fecha: | ___/___/___ |  | (mm/dd/aa) | Hora inicial: |  |  | Hasta: Fecha |  |  |  | ___/___/____ | (mm/dd/aa) |  | Hora:
|  | Formularios de Control Adicionales Requeridos | [7 empty] | Número de los permisos / formularios | [5 empty] | Número de los planos / diseños adjuntos
Permiso de Trabajo General
Formulario de Trabajo en Caliente
Formulario de Entrada a Espacio Confinado
Hoja de Chequeo de Aislamiento (Bloqueo y Etiquetado)
Otro (especifique)
|  | Circuito / Equipo Afectado: | [13 empty] | Localización:
|  | Voltaje Nominal: | [7 empty] | Descripción del trabajo - Razones para realizar el Trabajo Eléctrico Energizado:
Frecuencia (Hertz):
Corriente (amps):
|  | Solicitante del Permiso (Nombre y Empresa): | [13 empty] | Cargo:
SECCIÓN "B" | PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
|  | Precauciones Requeridas | [8 empty] | Completado |  |  | Comentarios
|  | S Marcar en la casillas las precauciones que se requieren | [8 empty] | Si | No
|  | o |  | ATS (adjuntar) | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Análisis de Peligro de Descarga (adjuntar) | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Limite de protección de Descarga, Especificar Limites | [6 empty] | o | o
Limite______ Restricción_______Prohibido_______
|  | o |  | Análisis de Peligro de Destello (adjuntar) | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Limite de protección de Destello | [6 empty] | o | o
Especificar Limite________________
|  | o |  | EPP / herramientas requeridas por ATS adecuados para el trabajo | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Requiere barricadas y colocar señales para evitar accesos no autorizados | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Requiere puesta a tierra en equipo móvil con partes que se elevan cerca de líneas aéreas de energía | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Requiere Guardia de Seguridad | [6 empty] | o | o
|  | o |  | Requiere Barreras de Aislamiento | [6 empty] | o | o
Indique las precauciones adicionales o instrucciones especiales necesarias para los trabajos eléctricos:
Nota 1 - Este formulario solo no Autoriza el Trabajos eléctricos, debe ser usado conjuntamente con un Permiso de Trabajo General siempre que se realice un Trabajo Eléctrico Energizado.
SECCIÓN DE APROBACIÓN Y ACCEPTACIÓN
SECCIÓN "C" |  | Mi firma indica que comprendo plenamente y cumplo con todas las condiciones y requisitos de este formulario eléctrico.
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
|  | Persona Eléctrica Calificada (Titulo): | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
|  | Persona Autorizada (Titulo): | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
Mi firma abajo indica que todos los requisitos y condiciones de este formulario eléctrico y permisos relacionados / formulario para el trabajo eléctrico pueden realizarse de forma segura.
|  | Emisor del Permiso: | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
|  | Aprobación adicional (si es necesaria): | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
SECCIÓN DE EXTENSIÓN DEL FORMULARIO
Nota: Un Formulario de Trabajo Eléctrico Energizado puede ser ampliado del turno diurno al nocturno, pero sólo puede ser aprobado por el Emisor de este turno y la persona eléctrica calificada.
|  | Fecha: |  |  |  | ___/____/____ |  |  |  | Tiempo de Extensión desde: | [8 empty] | hasta:
|  | Emisor del Permiso: | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
|  | Persona Eléctrica Calificada (Titulo): | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
|  | Solicitante del Permiso / Titular: | [9 empty] | Fecha: | ____/____/____ |  | (mm/dd/aa)
SECCIÓN CIERRE DEL FORMULARIO
|  | o | Trabajo Eléctrico Energizado Terminado |  |  |  |  | Formulario de Trabajo en Caliente aceptado por: | [9 empty] | Fecha: | / /
|  | o | Trabajo No Terminado |  |  |  |  | Emisor del Permiso o Representante Delegado de la Empresa
|  | Page 1 - Field Copy |  |  |  | Page 2 - Office Copy | [11 empty] | Revised: 10/30/2008

## 6. Prueba Gases
Hoja de Registro de Resultados de Pruebas de Gases Adicionales
Relacionado con: | Permiso Trabajo General |  | Formulario Trabajo en Caliente |  | Formulario Entrada a Espacio Confinado |  |  | Numero de Permiso / Formulario
Fecha (mm/dd/aa) | Hora | % LEL | % O2 | H2S ppm | Otro | Resultados | Otro | Resultados | Instrumento No: | AGT Inicial

## 7. Aislamiento
Hoja de Registro de Resultados de Pruebas de Gases Adicionales
Instalación: |  |  | Área afectada: | [5 empty] | Lista de Chequeo No.
# de Equipo |  |  | Descripción del Trabajo Requerido: | [5 empty] | IFXXXXX
Punto de Aislamiento | Equipo Punto de Aislamiento | Etiqueta Instalada | Bloqueo Instalado | Numero de Candado | Tapon Instalado | Numero de Tapón | Fecha de Instalación | Iniciales | Fecha en que se retiró | Iniciales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Comentarios:

## 8. Lista Alturas
LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS
Permiso Numero
XXXXX
Esta lista de verificación tiene por objeto ayudar a los usuarios a realizar rápidamente la evaluación de un lugar donde se va a realizar un trabajo en alturas. Esta hoja no equivale a una evaluación de riesgos completa.
PLANIFICACIÓN | [5 empty] | SI | NO | NA
| ¿Es posible realizar el trabajo al nivel del suelo en vez de hacerlo a cierta altura? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Ya se efectuó una evaluación de riesgos del trabajo en alturas en cuestión? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Todo el personal sabe dónde están ubicados los cables eléctricos aéreos? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Todo el personal encargado del trabajo en alturas está capacitado y es competente? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Hay un medio de salida (preferentemente, dos) de un nivel elevado? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿En la planificación del trabajo se consideró el rescate de emergencia? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se verificó la integridad de la estructura del techo (u otras áreas elevadas)? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se eliminaron los riesgos para la gente que se encontrará abajo? |  |  |  |  | o | o | o
PLATAFORMAS DE TRABAJO ELEVADORAS MÓVILES | [5 empty] | SI | NO | NA
| ¿En el área se puede operar de una manera segura maquinaria eléctrica? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿La maquinaria fue inspeccionada y se considera adecuada para usarse? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se cuenta con un permiso para usarla? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El suelo del área de trabajo está nivelado y es estable? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿La plataforma de trabajo es estable? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El suelo tiene la capacidad de soportar el peso de la maquinaria y de su carga planeada? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿La maquinaria es del tipo correcto y adecuada para el uso que se planea darle? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El operador recibió capacitación para instalar y operar la maquinaria? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿La maquinaria se operará dentro del límite máximo de tolerancia? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El área de trabajo está libre de obstáculos y de cables eléctricos? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores permanecen dentro de la canastilla o plataforma mientras se elevan a cualquier altura? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores llevan un arnés con una cuerda de seguridad unida a la máquina mientras se encuentran en la canastilla o plataforma? |  |  |  |  | o | o | o
ANDAMIOS | [5 empty] | SI | NO | NA
| ¿Los andamios están equipados con una etiqueta de seguridad que identifica su estado y condiciones actuales? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores se mantienen dentro de los límites de los andamios aprobados? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se ha mantenido el acceso al equipo de importancia crítica? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Está erigido sobre una base firme? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las barandillas se encuentran en su lugar? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El andamio está totalmente cubierto con tablones y la distancia entre éstos no es mayor de 3 cm (1 pulgada)? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se ha revisado que los andamos no tengan daños físicos (por ej., cortes de sierra) o imperfecciones (por ej., grietas o divisiones) y se han reemplazados los defectuosos? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se instalaron escaleras fijas de acceso entre las plataformas? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores usan una bolsa o un cinturón de herramientas para tener las manos libres mientras suben? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se cuenta con los arneses necesarios? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El encargado directo de la erección, modificación o desmantelamiento de los andamios de una altura superior a 5 metros (16 pies) es un montador de andamios certificado? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los tablones de andamios se almacenan sin tocar el piso y en un ambiente seco? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los andamios se retiran en cuanto se termina el trabajo? |  |  |  |  | o | o | o
ESCALERAS PORTÁTILES | [5 empty] | SI | NO | NA
| ¿Las escaleras portátiles sólo se utilizan para trabajos de corta duración y a una altura inferior a 6 metros (20 pies) en relación con el suelo? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se colocan únicamente sobre una superficie estable y nivelada? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se colocan sobre una base segura, se amarran para evitar que se deslicen, o alguien ayuda a sostenerlas? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El área que circunda la parte superior e inferior d e la escalera está libre de obstáculos? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las escaleras se usan para subir a un techo u todas áreas y se extienden por lo menos 3 escalones o 1 metro (3 pies) por arriba del punto de salida? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores suben las escaleras de frente? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Al subir o bajar una escalera, los trabajadores usan 3 puntos de contacto en todo momento? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores usan una bolsa o un cinturón de herramientas para tener las manos libres mientras suben? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las áreas de las escaleras se protegen con una barricada para prevenir que interfieran otras actividades o el tráfico? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las escaleras que se usan cerca de equipos eléctricos son del tipo dieléctrico? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las escaleras se inspeccionan periódicamente de conformidad con los requisitos locales? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las escaleras defectuosas se sacan de servicio y se etiquetan como corresponde (con el aviso "No usar")? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los usuarios de las escaleras sin apoyo siguen la regla 4:1 es decir, por cada 4 unidades de altura utilizan una base de 1 unidad a partir del objeto sobre el que descansa la escalera. |  |  |  |  | o | o | o
SISTEMAS PERSONALES DE DETENCIÓN DE CAÍDAS (PFAS) | [5 empty] | SI | NO | NA
| ¿Los trabajadores llevan un arnés? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los arneses fueron inspeccionados y se consideran adecuados para usarse? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Los trabajadores llevan el arnés colocado adecuadamente? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Las cuerdas de seguridad están ancladas en la cintura o más arriba? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿El anclaje es adecuado para la carga? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿La cuerda contra caídas es más corta que la distancia de caída posible? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Se cuenta con un plan y un equipo de rescate? |  |  |  |  | o | o | o
| ¿Todos los trabajadores que usan PFAS se someten a supervisión o inspección? |  |  |  |  | o | o | o
¿Se puede realizar el trabajo en las condiciones identificadas? |  |  |  | Si | No
Verificación realizada por: